## Wartungsintervalle_AT
ID | Kategorie | Komponente | Intervall_Monate | Gesetzliche_Grundlage | Bundesland | Kosten_Von | Kosten_Bis | Kritikalität | Fahrlässig_Nach_Monaten
GAS_001 | Heizung | Gastherme/Gasheizung | 12 | ÖVGW G K62, Wiener Gasgesetz §25 | Alle | 120 | 200 | 5 | 18
RAUCH_001 | Brandschutz | Rauchfangkehrer | 6 | Feuerpolizeiordnung (Landesgesetze) | Alle | 80 | 150 | 5 | 12
ELEK_001 | Elektrik | FI-Schutzschalter Test | 6 | ÖVE/ÖNORM E 8001 | Alle | 0 | 0 | 4 | 12
LIFT_001 | Aufzug | Aufzug Hauptprüfung | 24 | Aufzüge-Sicherheitsverordnung 2016 | Alle | 300 | 500 | 4 | 30
WASSER_001 | Sanitär | Rückstauklappe | 12 | ÖNORM EN 13564 | Alle | 150 | 300 | 3 | 24
BRAND_001 | Brandschutz | Feuerlöscher | 24 | ÖNORM F 3003 | Alle | 50 | 100 | 4 | 30
LEG_001 | Sanitär | Legionellenprüfung | 36 | ÖNORM B 5019, Bäderhygienegesetz | Alle | 150 | 400 | 4 | 48
PV_001 | Energie | Photovoltaik | 12 | OVE R23 | Alle | 200 | 400 | 2 | 24
OEL_001 | Heizung | Ölheizung | 12 | Luftreinhaltegesetz | Alle | 150 | 250 | 4 | 18
BLITZ_001 | Elektrik | Blitzschutz | 36 | ÖVE/ÖNORM EN 62305 | Alle | 200 | 400 | 3 | 48
DACH_001 | Gebäude | Dachinspektion | 12 | OIB-Richtlinie 3 | Alle | 150 | 300 | 3 | 24
KANAL_001 | Sanitär | Kanalinspektion | 120 | Landesbauordnung | Alle | 300 | 800 | 2 | 180
EBEFUND_001 | Elektrik | Elektrobefund | 120 | ÖVE/ÖNORM E 8001 | Alle | 300 | 600 | 3 | 144
HEIZPUMPE_001 | Heizung | Wärmepumpe | 24 | Herstellervorgabe | Alle | 150 | 300 | 2 | 36
SOLAR_001 | Energie | Solaranlage Warmwasser | 24 | ÖNORM M 7778 | Alle | 150 | 250 | 2 | 36

## OIB_Komplett
Wartungstyp | Kategorie | OIB_RL | Intervall | Intervall_Monate | Rechtsbasis | Zusatz_Norm | Kritikalität | Preis_Von | Preis_Bis | Haftung | Versicherung | Prüfer | Notizen
Gasthermen-Wartung | Energie | 6 | Jährlich | 12 | OIB-RL 6 | ÖVGW G81 | 5 | 150 | 200 | JA | JA | Fachfirma | CO-Messung Pflicht
Rauchmelder-Prüfung | Brandschutz | 2 | Jährlich | 12 | OIB-RL 2 Punkt 3.8 |  | 4 | 25 | 35 | JA | JA | Intern | Alle Aufenthaltsräume
Aufzug-Hauptprüfung | Sicherheit | 4 | 2-Jährlich | 24 | Aufzüge-SV 2016 |  | 5 | 800 | 1200 | JA | JA | TÜV/DEKRA | Betriebsverbot bei Versäumnis
Heizungswartung | Energie | 6 | Jährlich | 12 | OIB-RL 6 | Luftreinhaltegesetz | 4 | 200 | 300 | JA | JA | Fachfirma | Vor Heizperiode
FI-Schalter Test | Hygiene | 3 | Halbjährlich | 6 | OIB-RL 3 | ÖVE E 8001 | 5 | 50 | 75 | JA | NEIN | Elektrofachkraft | Auslösetest
Brandmeldeanlage | Brandschutz | 2 | Vierteljährlich | 3 | OIB-RL 2 Punkt 7.2 |  | 5 | 300 | 500 | JA | JA | Akkreditiert | Funktionsprüfung aller Melder
RWA-Anlage | Brandschutz | 2 | Halbjährlich | 6 | OIB-RL 2 Punkt 7.3 |  | 5 | 400 | 600 | JA | JA | Fachfirma | Mechanik und Steuerung
Brandschutztüren | Brandschutz | 2 | Jährlich | 12 | OIB-RL 2 Punkt 3.10 |  | 3 | 100 | 150 | JA | JA | Fachfirma | Selbstschließmechanismus
Feuerlöscher | Brandschutz | 2 | 2-Jährlich | 24 | OIB-RL 2 | ÖNORM F-1053 | 4 | 30 | 50 | JA | JA | Fachfirma | Sichtprüfung monatlich
Notbeleuchtung | Brandschutz | 2 | Jährlich | 12 | OIB-RL 2 Punkt 5.2 |  | 4 | 80 | 120 | JA | JA | Elektrofachkraft | Monatlicher Kurztest
Blitzschutzanlage | Brandschutz | 2 | Jährlich | 12 | OIB-RL 2 | ÖVE E 8049 | 4 | 200 | 400 | JA | JA | Fachfirma | Messprotokoll alle 3-5 Jahre
Legionellenprüfung | Hygiene | 3 | Jährlich | 12 | OIB-RL 3 Punkt 8.2 | ÖNORM B 5019 | 5 | 150 | 250 | JA | NEIN | Labor | Großanlagen >400L
Trinkwasserinstallation | Hygiene | 3 | Jährlich | 12 | OIB-RL 3 Punkt 8 | ÖNORM B 5014-1 | 4 | 200 | 300 | JA | NEIN | Labor | Bakteriologie und Schwermetalle
Lüftungsanlage Filter | Hygiene | 3 | Vierteljährlich | 3 | OIB-RL 3 Punkt 7 | ÖNORM H 6021 | 3 | 100 | 200 | NEIN | NEIN | Fachfirma | 2-4x jährlich je nach Nutzung
Klimaanlage Hygiene | Hygiene | 3 | Jährlich | 12 | OIB-RL 3 Punkt 7 | ÖNORM H 6021 | 4 | 300 | 500 | JA | NEIN | Fachfirma | Generalreinigung alle 3 Jahre
E-Befund Wohnung | Hygiene | 3 | 10-Jährlich | 120 | OIB-RL 3 | ÖVE E 8001 | 3 | 150 | 250 | JA | NEIN | Elektrofachkraft | Gewerblich alle 5 Jahre
Fettabscheider | Hygiene | 3 | Monatlich | 1 | OIB-RL 3 Punkt 9 |  | 3 | 150 | 250 | JA | NEIN | Fachfirma | Gastronomie
Aufzug-Wartung | Sicherheit | 4 | Zweimonatlich | 2 | OIB-RL 4 | Aufzüge-SV 2016 | 5 | 150 | 250 | JA | JA | Fachfirma | Notrufsystem monatlich
Automatische Türen | Sicherheit | 4 | Halbjährlich | 6 | OIB-RL 4 Punkt 3.1 |  | 3 | 200 | 300 | JA | JA | Fachfirma | Sensoren und Kraftbegrenzung
Tore | Sicherheit | 4 | Jährlich | 12 | OIB-RL 4 Punkt 3.1 |  | 3 | 150 | 250 | JA | JA | Fachfirma | Sicherheitsprüfung
Spielplätze | Sicherheit | 4 | Jährlich | 12 | OIB-RL 4 | ÖNORM EN 1176 | 4 | 200 | 400 | JA | JA | Sachkundiger | Wöchentliche Sichtprüfung
Geländer | Sicherheit | 4 | Jährlich | 12 | OIB-RL 4 Punkt 4 |  | 2 | 100 | 150 | JA | NEIN | Intern | Belastungsprüfung alle 5 Jahre
Absturzsicherung | Sicherheit | 4 | Jährlich | 12 | OIB-RL 4 Punkt 4 |  | 3 | 100 | 200 | JA | JA | Fachfirma | Statische Prüfung
Ölheizung | Energie | 6 | Jährlich | 12 | OIB-RL 6 | Luftreinhaltegesetz | 4 | 250 | 350 | JA | JA | Fachfirma | Tanküberprüfung alle 10 Jahre
Wärmepumpe | Energie | 6 | Jährlich | 12 | OIB-RL 6 | F-Gase-VO | 3 | 200 | 300 | NEIN | NEIN | Fachfirma | Kältemittel-Leckprüfung
Solaranlage thermisch | Energie | 6 | Jährlich | 12 | OIB-RL 6 |  | 2 | 150 | 250 | NEIN | NEIN | Fachfirma | Frostschutz alle 2 Jahre
Photovoltaik | Energie | 6 | Jährlich | 12 | OIB-RL 6 | ÖVE-Richtlinien | 3 | 200 | 300 | JA | NEIN | Elektrofachkraft | Wechselrichter-Check
Abgasmessung | Energie | 6 | Jährlich | 12 | OIB-RL 6 | Luftreinhaltegesetz | 4 | 100 | 150 | JA | NEIN | Rauchfangkehrer | Grenzwerte beachten
Feststellanlage | Brandschutz | 2 | Jährlich | 12 | OIB-RL 2 Punkt 3.10 |  | 4 | 150 | 200 | JA | JA | Fachfirma | Bei Brandschutztüren
Sicherheitsbeleuchtung | Brandschutz | 2 | Jährlich | 12 | OIB-RL 2 Punkt 5.2 |  | 4 | 100 | 150 | JA | JA | Elektrofachkraft | 3h Volllasttest

## Konsequenzen
Komponenten_ID | Risiko_Tod | Risiko_Verletzung | Versicherung_Verweigert | Strafrechtlich | Max_Schaden_EUR | Warnung_Gelb | Warnung_Rot | Warnung_Schwarz
GAS_001 | Ja | Ja | Ja | §88 StGB (fahrlässige Gemeingefährdung) | 500000 | Wartung in 2 Monaten fällig | WARNUNG: CO-Gefahr! Versicherungsschutz gefährdet | KRITISCH: Lebensgefahr! Strafrechtliche Konsequenzen möglich
RAUCH_001 | Ja | Ja | Ja | §88 StGB | 100000 | Rauchfangkehrer-Termin vereinbaren | Brandgefahr erhöht! Versicherung kann verweigern | GEFAHR: Kaminbrand möglich! Behörde wird informiert
ELEK_001 | Ja | Ja | Ja | §80 StGB (grob fahrlässige Tötung) | 300000 | FI-Test durchführen | Stromschlag-Gefahr! Versicherung prüft Fahrlässigkeit | LEBENSGEFAHR: Defekter FI-Schutzschalter!
LIFT_001 | Ja | Ja | Ja | §80 StGB (grob fahrlässige Tötung) | 200000 | Aufzugsprüfung planen | Aufzug stilllegung droht! Haftung bei Unfall | KRITISCH: Absturzgefahr! Behördliche Stilllegung
WASSER_001 | Nein | Ja | Ja | Keine | 100000 | Rückstauklappe prüfen | Überflutungsgefahr! Versicherung prüft Obliegenheit | WARNUNG: Keller-Überflutung droht! Totalschaden möglich
BRAND_001 | Nein | Ja | Ja | §88 StGB (Gemeingefährdung) | 50000 | Feuerlöscher prüfen lassen | Löschversagen im Brandfall! | GEFAHR: Keine Erstlöschung möglich!
LEG_001 | Ja | Ja | Ja | §229 StGB | 150000 | Legionellentest beauftragen | Gesundheitsgefahr! Gesundheitsamt wird informiert | KRITISCH: Legionellen-Ausbruch möglich! Anlage wird gesperrt
PV_001 | Nein | Nein | Ja | Keine | 30000 | Wartung vereinbaren | Ertragsverlust! Garantie erlischt | Brandgefahr durch Hotspots!
OEL_001 | Ja | Ja | Ja | §88 StGB | 300000 | Service buchen! Ölheizverbot 2025 beachten | Vergiftungsgefahr! Förderung "Raus aus Öl" prüfen | KRITISCH: Austauschpflicht! Betriebsverbot droht
BLITZ_001 | Ja | Ja | Ja | Keine | 500000 | Blitzschutz prüfen lassen | Brandgefahr bei Gewitter! | GEFAHR: Totalschaden bei Blitzeinschlag!

## Förderungen_AT
Programm_Name | Fördergeber | Max_Förderung_EUR | Förderquote_Prozent | Provision_Möglich | Provision_Prozent | Anforderungen | Deadline | Info_URL | Bundesland
Raus aus Öl und Gas | Bund + Land | 15000 | 75 | Ja | 4 | Heizung > 15 Jahre | 2025-12-31 | kli-en.at | Alle
Sanierungsscheck | Land | 6000 | 30 | Ja | 3 | Gebäude > 20 Jahre | 2025-12-31 | - | NÖ
Photovoltaik-Förderung | Klima+Energiefonds | 285 | 25 | Ja | 100€ fix | Max 1500 Wp | 2025-12-31 | pv-austria.at | Alle
Thermische Sanierung | Land | 10000 | 40 | Ja | 3 | U-Wert Verbesserung | 2025-12-31 | wohnbau.noe.gv.at | NÖ
Handwerkerbonus | Bund | 600 | 20 | Nein | 0 | Arbeitskosten Handwerker | 2025-12-31 | bmf.gv.at | Alle
Heizkesseltausch | Wien | 12000 | 50 | Ja | 4 | Kein Brennwert | 2025-12-31 | wien.gv.at | Wien
Solarförderung | Burgenland | 3000 | 40 | Ja | 2 | Warmwasser | 2025-12-31 | burgenland.at | Bgld
Wärmepumpe | Land | 7500 | 35 | Ja | 5 | Ersatz fossil | 2025-12-31 | energie-noe.at | NÖ
E-Ladestation | Bund | 1800 | 50 | Ja | 50€ fix | Mehrparteienhaus | 2025-12-31 | umweltfoerderung.at | Alle

## Realfälle_AT
Komponente | Jahr | Ort | Beschreibung | Schaden | Quelle
Gastherme | 2023 | Wien-Favoriten | Familie mit CO-Vergiftung, 3 Personen im Krankenhaus | 100000 | kurier.at/chronik/wien/co-vergiftung
Rauchfang | 2022 | Graz | Kaminbrand, Dachstuhl zerstört | 250000 | kleinezeitung.at/steiermark/kaminbrand
Aufzug | 2023 | Salzburg | Person stürzt in Schacht, schwer verletzt | 500000 | salzburg.orf.at/stories/aufzugunfall
Legionellen | 2021 | Innsbruck | Hotel geschlossen, 12 Erkrankte | 300000 | tirol.orf.at/stories/legionellen
Ölheizung | 2024 | Linz | Austritt, Grundwasser verseucht | 1000000 | nachrichten.at/oberoesterreich/oeltank-leck
FI-Schalter | 2023 | Klagenfurt | Stromschlag in Badezimmer, 1 Toter | Unbekannt | kaernten.orf.at/stories/stromschlag